Приложение № 1

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации

(должность, ф.и.о. руководителя органа

городского поселения «Город Жиздра»

С.В.Сёмочкин

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

249340, Калужская область, г.Жиздра, ул.Коммунистическая, дом 5/2,

тел. (48445) 2-21-42 , факс (48445)2-22-81

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

| “ | 24 | ” | июля | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

Лот №1

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Калужская область, г.Жиздра, ул. Шмидта, д.10а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

40:06:130602:23

3. Серия, тип постройки         нет

4. Год постройки       1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета _ _37%_______________

6. Степень фактического износа       37%

7. Год последнего капитального ремонта       нет сведений

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                   отсутствуют

9. Количество этажей     2  (в том числе: жилых этажей – 2)

10. Наличие подвала    отсутствует

11. Наличие цокольного этажа   отсутствует

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина            отсутствует

14. Количество квартир            16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	2920	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	750,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       714,8    кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

35,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                          нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | неудовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, цементные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные, пластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | оштукатурено, оклеено |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение, канализация | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ | _____ |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Заместитель главы администрации городского поселения «Город Жиздра»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | Т.А.Ерохина |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | июля | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава администрации

(должность, ф.и.о. руководителя органа

городского поселения «Город Жиздра»

С.В.Сёмочкин

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

249340, Калужская область, г.Жиздра, ул.Коммунистическая, дом 5/2,

тел. (48445) 2-21-42 , факс (48445)2-22-81

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

| “ | 24 | ” | июля | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Калужская область, г.Жиздра, ул. Шмидта, д.48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

40:06:130604:29

3. Серия, тип постройки         нет

4. Год постройки       1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета _ _33%_______________

6. Степень фактического износа       33%

7. Год последнего капитального ремонта       нет сведений

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                   отсутствуют

9. Количество этажей     2  (в том числе: жилых этажей – 2)

10. Наличие подвала    отсутствует

11. Наличие цокольного этажа   отсутствует

12. Наличие мансарды            отсутствует

13. Наличие мезонина            отсутствует

14. Количество квартир            18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	5208	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1029,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)       923,7    кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

78,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                          нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | кирпичный ленточный | неудовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | неудовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | неудовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | неудовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | двойные створные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | дощатые | неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | оштукатурено, побелено |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение, канализация | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ | _____ |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Заместитель главы администрации городского поселения «Город Жиздра»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | Т.А.Ерохина |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | июля | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.