Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации

(должность, ф.и.о. руководителя органа

городского поселения «Город Жиздра»

С.В.Сёмочкин

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

249340, Калужская область, г.Жиздра, ул.Коммунистическая, дом 5/2,

тел. (48445) 2-21-42 , факс (48445)2-22-81

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

| “ | 24 | ” | июля | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  являющегося объектом конкурса

Лот №1

(площадь жилых помещений – 1638,5 кв.м.)

| № № п.п. | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.мет общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей фундамента с выявлением коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, при необходимости составление плана мероприятий по устранению причин нарушений и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | 2 раза в год и по мере необходимости | 5898,60 | 0,30 |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности стен, наличия деформаций, наличия и характера трещин, выпучивания отдельных участков стен, при необходимости составление плана мероприятий по восстановлению проектных условий их эксплуатации | 2 раза в год и по мере необходимости | 5898,60 | 0,30 |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин перекрытий, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения защитного слоя заделки швов перекрытия, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах, при необходимости разработка плана восстановительных работ | 2 раза в год и по мере необходимости | 5898,60 | 0,30 |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек, выявление деформаций и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций, водоотводящих устройств, и оборудования, слуховых окон, выходов на крышу, проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод, проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ | 2 раза в год и по мере необходимости | 116005,8 | 5,90 |
|  | Выявление деформаций и повреждений несущих конструкций лестниц, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявление наличия трещин в сопряженных маршевых плит с несущими конструкциями, нарушения связей в отдельных проступях. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | По мере необходимости | 5898,60 | 0,30 |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов зданий и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами. Контроль состояния и восстановление отдельных элементов зонтов над входами в здание, контроль и восстановление плотности притворов входных дверей. При выявлении повреждений и нарушений _ разработка плана восстановительных работ | По мере необходимости. | 6685,08 | 0,34 |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнение, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | По мере необходимости | 23004,54 | 1,17 |
|  | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
|  | Проведение технического осмотра и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции и дымоудаления | 2 раза в год и по мере необходимости | 5898,60 | 0,30 |
|  | Проведение осмотра устранение незначительных неисправностей водоразборных приборов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | По мере необходимости | 5898,60 | 0,30 |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, внутреннего водостока и дворовой канализации | По мере необходимости | 5898,60 | 0,30 |
|  | Всего: |  | 186985,62 | 9,51 |
|  | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
|  | Вывоз ТБО | Незамедлительно при накоплении 2,5 куб.м. | 16122,84 | 0,82 |
|  | Вывоз ЖБО | В соответствии с санитарными нормами | 25953,84 | 1,32 |
|  | Итого: |  | 229062,30 | 11,65 |

Примечание:

1.Услуги по управлению многоквартирным домом, сбору средств с населения в перечень работ не включены, а оценены в составе работ и услуг по содержанию и ремонту